## Sheet1
滨江园小区配电设备一览表
序号 | 系统 | 设备名称 | 型号 | 功率/流量 | 出厂编号 | 数量/台
1 | 高压 | 1#高压计量柜 | KYN28A-12 | 额定电压10KV电流150A | BH01-1239270 | 1
2 | 高压 | 1#高压进线柜/主供进线 | KYN28A-12 | 额定电压10KV电流200A | BH02-1239271 | 1
3 | 高压 | 高压馈线柜/1#出线柜1250KVA | KYN28A-12 | 额定电压10KV电流75A | BH03-1239272 | 1
4 | 高压 | 高压馈线柜/2#出线柜630KVA | KYN28A-12 | 额定电压10KV电流50A | BH04-1239273 | 1
5 | 高压 | PT柜/主供PT | KYN28A-12 | 额定电压10KV电流0.5A | BH05-1239274 | 1
6 | 高压 | 联络柜 | KYN28A-12 | 额定电压10KV电流75A | BH06-1239275 | 1
7 | 高压 | PT柜/备供PT | KYN28A-12 | 额定电压12KV | BH07-1239275 | 1
8 | 高压 | 馈线柜/3#出线柜630/KVA | KYN28A-12 | 额定电压10KV电流0.5A | BH08-1239276 | 1
9 | 高压 | 2#进线柜/备供进线柜 | KYN28A-12 | 额定电压10KV电流50A | BH09-1239277 | 1
10 | 高压 | 2#计量柜/备供计量柜 | KYN28A-12 | 额定电压10KV电流75A | BH10-1239278 | 1
11 | 高压 | 直流屏 | GZDW-220 | 电池容量100AH | 10022674 | 1
12 | 高压 | 直流屏 | GZDW-220 | 电池容量100AH | 10022675 | 1
13 | 低压 | 进线柜/低压抽屉开关柜 | GCS | 额定电压380V电流1600A | UD01-1207 | 1
14 | 低压 | 出线柜/低压抽屉开关柜 | GCS | 额定电压380V电流1600A | UD02-1208 | 1
15 | 低压 | 出线柜/低压抽屉开关柜 | GCS | 额定电压380V | UD03-1209 | 1
16 | 低压 | 出线柜/低压抽屉开关柜 | GCS | 额定电压380V | UD04-1210 | 1
17 | 低压 | 出线柜/低压抽屉开关柜 | GCS | 额定电压380V | UD05-1211 | 1
18 | 低压 | 干式电力变压器 | SCB10-1250/10 | 额定容量1250KVA（AN） | 121382 | 1
19 | 低压 | 进线柜 | GCS | 额定电压380V电流2000A | D01-1201 | 1
20 | 低压 | 补偿柜/低压抽屉式 | GCS | 额定电压380V电流630A | D02-1202 | 1
21 | 低压 | 补偿柜/低压抽屉式 | GCS | 额定电压380V电流630A | D03-1203 | 1
22 | 低压 | 进线柜/低压抽屉开关柜 | GCS | 额定电压380V | D04-1204 | 1
23 | 低压 | 出线柜/低压抽屉开关柜 | GCS | 额定电压380V | D05-1205 | 1
24 | 低压 | 出线柜/低压抽屉开关柜 | GCS | 额定电压380V | D06-1206 | 1
25 | 高压 | 高压/低压预装式变电站 | YBM-10/0.4-630 | 额定电压10KV容量630KVA | 925397 | 1
26 | 高压 | 高压/低压预装式变电站 | YBM-10/0.4-630 | 额定电压10KV容量630KVA | 925396 | 1
27 | 低压 | 低压进线柜 | GCS | 额定电压380V | D03 | 1
28 | 低压 | 低压出线柜 | GCS | 额定电压380V | D05 | 1
29 | 低压 | 低压出线柜 | GCS | 额定电压380V | D06 | 1
30 | 低压 | 低压电容柜 | SLWB-C | 额定电压380V | D04-0925397 | 1
31 | 低压 | 低压进线柜 | GCS | 额定电压380V | D03 | 1
32 | 低压 | 低压进线柜 | GCS | 额定电压380V | D05 | 1
33 | 低压 | 低压出线柜 | GCS | 额定电压380V | D06 | 1
34 | 低压 | 低压出线柜 | GCS | 额定电压380V | D07 | 1
35 | 低压 | 低压电容柜 | SLWB-C | 额定电压380V | D04-0925396 | 1